Inzinieriaus.Kita informacija_bendrai - FM4100 AIN reikšmės

Page of - last modified by Admin on 2018/02/14 08:36

FM4100 AIN reikšmės

Admin

2018/02/14 08:36

Table of Contents

FM4100 su 10V AIN

(V)	reikšmė (bit)
1	83
10	742
13.5	1001
13.8	1022

FM4100 su 30V AIN

(V)	reikšmė (bit)
1	29
8	225
10	281
30	845
31	873
36.3	1024